УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

09.04.2020					Нетішин				   № 172/2020

Про надання згоди КП НМР «Благоустрій» на коригування вартості об’єктів благоустрою

Відповідно до статті 40, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розділу 7 Статуту КП НМР «Благоустрій», затвердженого рішенням п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 26 червня 2016 року № 58/3919, рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради від 24 січня 2020 року                     № 68/4388 «Про затвердження Передавального акта № 2 майна, активів та зобов’язань Старокривинської сільської ради Нетішинській міській раді», рішення виконавчого комітету від 23 грудня 2019 року № 614/2019 «Про безоплатну передачу майна з балансу Старокривинської сільської ради на баланс КП НМР «Благоустрій», рішення виконавчого комітету від 04 березня 2020 року № 112/2020 «Про безоплатну передачу у господарське відання завершеної будівництвом повітряної лінії (ПЛ-10/0,38 кВ)», рішення виконавчого комітету від 27 грудня 2019 року № 620/2019 «Про безоплатну передачу майна з балансу Старокривинської сільської ради на баланс КП НМР «Благоустрій», звернення КП НМР «Благоустрій» та з метою забезпечення достовірності даних обліку майна, не допущення завищення вартості активів КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет Нетішинської міської ради                         в и р і ш и в:

1. Надати згоду КП НМР «Благоустрій» на коригування вартості об’єктів благоустрою:

1.1. повітряні лінії - 10/0,38 кВ по вулиці Садовій та вулиці  Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельницької області на загальну суму 342191,31 гривень, згідно з додатком 1;

1.2. відгалуження від повітряної лінії -10 кВ Л -57 до КТП -10/0,4 кВ по вулиці Садовій в с. Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельницької області на загальну суму 78146,80 гривень, згідно з додатком 2;

2

1.3. система вуличного освітлення вздовж вулиць Шкільна, Мічуріна та Привокзальна в с. Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельницької області на загальну суму 43271,51 гривень, згідно з додатком 3.

2. КП НМР «Благоустрій» забезпечити достовірність обліку майна, що перебуває на балансі, усунути випадки подвійного обліку матеріальних цінностей, що включені до вартості об’єктів благоустрою шляхом коригування загальної вартості об’єктів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Романюка.

Міський голова                                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

09.04.2020 № 172/2020

ПЕРЕЛІК

матеріальних цінностей, використаних при будівництві об’єкта

ПЛ-10/0,38 кВ по вулиці Садовій та вулиці Привокзальній

в с. Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельницької області

| № з/п | Місце розташу-вання | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Сума, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старий Кривин | КТПУ-1-160/10/0,4У1в.в | шт | 1 | 26334,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 2. | с. Старий Кривин | ТМГСО-160/10/0,4у/у | шт | 1 | 40137,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 3. | с. Старий Кривин | КТПУ-1-160/10/0,4У1в.в | шт | 1 | 67461,60 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 4. | с. Старий Кривин | Трансформатор ТМГ 160/10 У | шт | 1 | 56354,40 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 5. | с. Старий Кривин | надставка ТС1 | шт | 1 | 1925,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 6. | с. Старий Кривин | розєднувач10/400У1 | шт | 1 | 2150,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 7. | с. Старий Кривин | опора СВ105-3 | шт | 32 | 50720,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 8. | с. Старий Кривин | фундаментні блоки 24,4,6т | шт | 2 | 830,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 9. | с. Старий Кривин | ізолятор ПФ70Е | шт | 60 | 8100,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 10. | с. Старий Кривин | ізоляторШФ20Г | шт | 23 | 19574,10 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 11. | с. Старий Кривин | ковпачок К-6 | шт | 239 | 262,90 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 12. | с. Старий Кривин | кронштейн у1 | шт | 7 | 1367,10 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 13. | с. Старий Кривин | надставка тс2 | шт | 5 | 3300,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 14. | с. Старий Кривин | привод прнз-10у1 | шт | 1 | 363,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 15. | с. Старий Кривин | траверса тм3 | шт | 1 | 605,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 16. | с. Старий Кривин | траверса тм32 | шт | 19 | 10450,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 17. | с. Старий Кривин | траверса тм33 | шт | 2 | 1210,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 18. | с. Старий Кривин | траверса тм33а | шт | 2 | 1210,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 19. | с. Старий Кривин | траверса тм34 | шт | 2 | 1155,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 20. | с. Старий Кривин | траверса тм35 | шт | 2 | 1320,00 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 21. | с. Старий Кривин | траверса тн001 | шт | 8 | 792 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 22. | с. Старий Кривин | траверса тн002 | шт | 16 | 2112 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 23. | с. Старий Кривин | хомут х1 | шт | 22 | 847 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 24. | с. Старий Кривин | хомут х12 | шт | 48 | 2179,2 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 25. | с. Старий Кривин | хомут х19 | шт | 16 | 720 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 26. | с. Старий Кривин | хомут х3 | шт | 8 | 296,8 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 27. | с. Старий Кривин | вушко у 1-7-16 | шт | 30 | 1225 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 28. | с. Старий Кривин | затискач нккк-1-1б | шт | 30 | 1175 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 29. | с. Старий Кривин | обмежувач перенапруги | шт | 3 | 1475 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 30. | с. Старий Кривин | сережка срс оцинкована | шт | 30 | 500 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 31. | с. Старий Кривин | провідАС50/8 | шт | 0,432 | 26784 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 32. | с. Старий Кривин | плашеч.зажимПА1,1 | шт | 126 | 1537,2 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 33. | с. Старий Кривин | плашеч.зажимПС2,1 | шт | 41 | 471,5 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 34. | с. Старий Кривин | провідник ЗП1 | шт | 91 | 2730 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 35. | с. Старий Кривин | болт М16-30 | шт | 10 | 27 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 36. | с. Старий Кривин | болт Б5 | шт | 14 | 427 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 37. | с. Старий Кривин | гайка м16 | шт | 10 | 10,6 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 38. | с. Старий Кривин | кріплення проводу | шт | 131 | 1568,07 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 39. | с. Старий Кривин | алюм кабельний након 50 | шт | 22 | 62,04 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 40. | с. Старий Кривин | заземлююч провідник ЗП1 | шт | 91 | 2366 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
| 41. | с. Старий Кривин | провід МГ16мм | м | 4 | 56,8 | Акт приймання виконаних робіт №02/02 від 11.03.2015р. |
|  |  | РАЗОМ |  |  | 342191,31 |  |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради	                                                              Оксана БРЯНСЬКА

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

09.04.2020 № 172/2020

ПЕРЕЛІК

матеріальних цінностей, використаних при будівництві

відгалуження від ПЛ-10 кВ Л -57 до КТП -10/0,4 кВ по вулиці Садовій

в с. Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельницької області

| № з/п | Місце розташу-вання | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Сума, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старий Кривин | Стояк для опор вібр.10,5м. | шт | 25 | 58394,75 | Акт приймання виконаних робіт № 1 від 02.08.2017р. |
| 2 | с. Старий Кривин | стояк для опор вібр.16,4м. | шт | 1 | 7486,79 | Акт приймання виконаних робіт № 1 від 02.08.2017р. |
| 3 | с. Старий Кривин | Роздільник РЛНДУ |  | 2 | 5456,68 | Акт приймання виконаних робіт № 1 від 02.08.2017р. |
| 4 | с. Старий Кривин | Ізолятор лінійний підвісний | шт | 54 | 6294,78 | Акт приймання виконаних робіт № 1 від 02.08.2017р. |
| 5 | с. Старий Кривин | Привод ручний ПРНЗ 10 | шт | 2 | 513,8 | Акт приймання виконаних робіт № 1 від 02.08.2017р. |
|  |  | РАЗОМ |  |  | 78146,8 |  |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради	                                                              Оксана БРЯНСЬКА

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

09.04.2020 № 172/2020

ПЕРЕЛІК

матеріальних цінностей, використаних при реконструкції вуличного освітлення вздовж вулиць Шкільна, Мічуріна та Привокзальна в с. Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельницької області

| № з/п | Місце розташу-вання | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Сума, грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старий Кривин | шафа БМ100 | шт | 1 | 10500 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 2. | с. Старий Кривин | опора СВ95-2 | шт | 17 | 18768,00 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 3. | с. Старий Кривин | лампа ЕЛ натр | шт | 8 | 496 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 4. | с. Старий Кривин | світильник ЖКУ50 | шт | 8 | 2536 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 5. | с. Старий Кривин | провід СІП 5нг | м | 360 | 4590,02 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 6. | с. Старий Кривин | затискач підтримуючий | шт | 8 | 233,36 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 7. | с. Старий Кривин | гак бандажний на опору | шт | 16 | 400 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 8. | с. Старий Кривин | стрічка бандажна | м | 32 | 506,56 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 9. | с. Старий Кривин | сф20 ксрепа | шт | 36 | 87,48 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 10. | с. Старий Кривин | затискач прокол | шт | 21 | 594,83 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 11. | с. Старий Кривин | затискач ЗА1,2 | шт | 8 | 80 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 12. | с. Старий Кривин | консоль кріплення | шт | 10 | 360 | Акт приймання виконаних робіт № 793 від 18.11.2013р. |
| 13. | с. Старий Кривин | провід емаль | кг | 35,1 | 3394,1 | Акт приймання виконаних робіт №793 від 18.11.2013р. |
| 14. | с. Старий Кривин | хомут х10 | шт | 30 | 725,16 | Акт приймання виконаних робіт №793 від 18.11.2013р. |
|  |  | РАЗОМ: |  |  | 43271,51 |  |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради	                                                              Оксана БРЯНСЬКА