ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

24.05.2016 № 194/2016

АКТ

приймання-передачі цілісного майнового комплексу

Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4

Міністерства охорони здоров’я України»

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 48-р «Про передачу цілісного майнового комплексу Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 Міністерства охорони здоров’я України», на підставі рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 25 лютого 2016 року № 92/2016 «Про утворення комісії з питань передачі з державної у комунальну власність територіальної громади міста Нетішин цілісного майнового комплексу Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 Міністерства охорони здоров’я», утворена комісія у складі:

| Скиба Петро Павлович | - перший заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- |
| Бобіна Ольга Петрівна Антощук Вікторія Сергіївна Бондарчук Опанас Еварестович Гаркушина Галина Іванівна Дєєва Світлана Григорівна Заріцька Наталія Миколаївна Захожа Наталія Іванівна Івтушок Людмила Василівна Кравчук Валентина Федорівна Кузів Роман Миколайович Кучер Олена Ігорівна Латишева Оксана Володимирівна Маковський Михайло Казимирович Матросова Олена Віталіївна Охримчук Оксана Михайлівна Савчук Олена Миколаївна Сатановська Марія Анатоліївна Фелонюк Юлія Борисівна Уляницький Юрій Іванович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії - заступник директора ТОВ «Біообладсервіс» з економічних питань, представник Нетішинської міської партії ВО «Батьківщина» Хмельницької області - заступник начальника з лікувальної частини ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» (за згодою) - голова профспілкового комітету ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України», лікар-педіатр (за згодою) -заступник начальника з економічних питань ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» (за згодою) - начальник управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради - начальник відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради -юрист ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» (за згодою) -начальник фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради - депутат міської ради, голова постійної комісії Нетішинської міської ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підприємництва (за згодою) -головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ України (за згодою) -спеціаліст 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради -заступник начальника з технічних питань ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» (за згодою) -депутат міської ради, голова постійної комісії Нетішинської міської ради VII скликання з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту (за згодою) -директор Фонду комунального майна міста Нетішина -в.о. головного бухгалтера ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» (за згодою) -завідувач сектору майнових відносин та діяльності державних підприємств Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України (за згодою) -спеціаліст 1 категорії Фонду комунального майна міста Нетішина -начальник ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» (за згодою) |

яка у період з 02 по 24 березня 2016 року провела обстеження об’єкта передачі цілісного майнового комплексу Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно ЄДРПОУ 33977967) за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України та передається у комунальну власність територіальної громади міста Нетішин.

Комісія встановила:

1.ДО СКЛАДУ ОБ’ЄКТА ПЕРЕДАЧІ ВХОДИТЬ:

| № з/п | Найменування та адреса | Інвентарний номер | Кіль-кість | Станом на 01.03.2016 рік, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
| 1 | Земельна ділянка Державний акт серія ЯЯ № 334625 | - | 1 | 2506470 | - | - |
| 2 | Земельна ділянка Державний акт серія ЯЯ № 338229 | - | 1 | 88106 | - | - |
| 3 | Будівля господарського корпусу з гаражами | 10310001 | 1 | 408490 | 302269 | 106221 |
| 4 | Будівля поліклініки | 10310002 | 1 | 8234837 | 4868221 | 3366616 |
| 5 | Будівля інфекційного корпусу | 10310003 | 1 | 2535643 | 1630125 | 905518 |
| 6 | Будівля паталогоанатомічного корпусу | 10310004 | 1 | 682809 | 462103 | 220706 |
| 7 | Будівля харчоблоку та пральні | 10310006 | 1 | 2491001 | 1415437 | 1075564 |
| 8 | Будівля пологового відділення | 10310007 | 1 | 490680 | 307746 | 182934 |
| 9 | Будівля центрального кисневого пункту лікарні | 10310008 | 1 | 14935 | 6102 | 8833 |
| 10 | Будівля сховища рентгенограм | 10310009 | 1 | 17478 | 7339 | 10139 |
| 11 | Будівля головного корпусу лікарні | 10310010 | 1 | 11969917 | 5737066 | 6232851 |
| 12 | Приміщення цивільного захисту лікарні | 10310029 | 1 | 283081 | 135675 | 147406 |
| 13 | Будівля станції лікувального газозабезпечення | 10310012 | 1 | 48128 | 15431 | 32697 |
| 14 | Будівля акушерського відділення | 10310013 | 1 | 5768342 | 1783866 | 3984476 |
| 15 | Будівля дизельної електрос-танції акушерського відділення | 10310014 | 1 | 21368 | 6612 | 14756 |
| 16 | Будівля печі для спалювання відходів акушерського відділення | 10310015 | 1 | 159777 | 46651 | 113126 |
| 17 | ВМР мережі теплофікації лікарняного комплексу | 10310016 | 1 | 149417 | 130022 | 19395 |
| 18 | ВМР мережі водопроводу лікарняного комплексу | 10310017 | 1 | 58433 | 40194 | 18239 |
| 19 | ВМР мережі каналізації лікарняного комплексу | 10310018 | 1 | 285770 | 243329 | 42441 |
| 20 | Зовнішні мережі теплопос- тачання, гарячого і холодного водопостачання, каналізації, поливального водопроводу лікувального комплексу | 10310019 | 1 | 12875 | 6795 | 6080 |
| 21 | Поливальний водопровід | 10310020 | 1 | 12744 | 6157 | 6587 |
| 22 | Будівля електрокотельні лікувально комплексу | 10310021 | 1 | 1902263 | 653559 | 1248704 |
| 23 | Будівля ЦТП–17А акушерського відділення | 10310022 | 1 | 1768546 | 640083 | 1128463 |
| 24 | Будівля водонапірної насосної станції | 10310023 | 1 | 1624191 | 909213 | 714978 |
| 25 | Будівля хлораторної | 10310027 | 1 | 337219 | 71395 | 265824 |
| 26 | Будівля для мийки автомобілів | 10310028 | 1 | 1110016 | 235014 | 875002 |
| 27 | Огорожа металева | 10310024 | 1 | 54924 | 24719 | 30205 |
| 28 | Бесідка | 10310025 | 1 | 1318 | 591 | 727 |
| 29 | Бесідка | 10310026 | 1 | 1318 | 591 | 727 |
|  | РАЗОМ: |  | 29 | 43040096 | 19686305 | 20759215 |

1.2.Транспортні засоби.

| № з/п | Найменування | Інвентарний номер | Кіль-кість | Станом на 01.03.2016 рік, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
| 1. | РАФ 22038 реєстр. № ВХ5786АІ | 10500002 | 1 | 22054 | 22029 | 25 |
| 2. | РАФ 220301 реєстр. № ВХ5789АІ | 10500005 | 1 | 59630 | 59630 | 0 |
| 3. | TOYOTA реєстр. № ВХ4865АІ | 10500010 | 1 | 43178 | 43053 | 125 |
| 4. | УАЗ 3741 реєстр. № ВХ5794АІ | 10500011 | 1 | 7552 | 7526 | 26 |
| 5. | ВАЗ 2107 реєстр. № ВХ4808АІ | 10500012 | 1 | 24301 | 24191 | 110 |
| 6. | УАЗ 3962 реєстр. № ВХ5784АІ | 10500013 | 1 | 41919 | 41809 | 110 |
| 7. | ВАЗ 21213 реєстр. № ВХ5783АІ | 10500014 | 1 | 19797 | 19687 | 110 |
| 8. | ВАЗ 21104 реєстр. № ВХ5647АХ | 10500015 | 1 | 53876 | 53486 | 390 |
| 9. | ГАЗ 2705 реєстр. № ВХ4864АІ* | 10500001 | 1 | 132438 | 132421 | 17 |
| 10. | УАЗ 396295 реєстр. № ВХ0624ВВ* | 10500016 | 1 | 83200 | 74880 | 8320 |
|  | РАЗОМ: |  | 10 | 487945 | 478712 | 9233 |

Примітка: *Транспортні засоби передані в оренду Хмельницькому обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідно до Договору про безоплатне користування транспортними засобами, що є державною власністю від 31.12.2014 р. №2.

2.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

2.1. Земельна ділянка загальною площею 11,2230 га для обслуговування будівель цілісно-майнового комплексу Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України» (кадастровий номер 6810500000:02:005:0220), державний акт на право постійного користування земельною серія ЯЯ № 334625.

2.2. Земельна ділянка загальною площею 0,1365 га для обслуговування будівлі теплопункту (кадастровий номер 6810500000:02:004:0520), державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 338229.

2.3.Будівля господарського корпусу лікарні з гаражами за адресою: 30100,Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/5

рік введення в експлуатацію  1984,1985

група капітальності _______ відомості відсутні____________

будівельний об'єм (загальний)   3400  куб. м

площа забудови (загальна) ____ відомості відсутні _____кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення   604,7 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 30,0 кв. м

загальна площа  634,7  кв. м,

кількість квартир _______-_______

2.4.Будівля поліклініки за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,         вул. Лісова, 1

рік введення в експлуатацію  1987

група капітальності _________ відомості відсутні ________

будівельний об'єм (загальний)   31159,0  куб. м

площа забудови (загальна) 10637,6  кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні ________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення   4025,0 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 3645,5 кв. м

загальна площа  7670,5  кв. м,

кількість квартир _________-________

2.5.Будівля інфекційного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область,                м. Нетішин, вул. Лісова, 1/2

рік введення в експлуатацію  1984

група капітальності  відомості відсутні

будівельний об'єм (загальний) відомості відсутні куб. м

площа забудови (загальна) 3800,6  кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення   769,8 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 902,4 кв. м

загальна площа  1672,2  кв. м,

кількість квартир __________-________________

2.6.Будівля патологоанатомічного лікарняного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/8

рік введення в експлуатацію  1985

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 1359 куб. м

площа забудови (загальна) 367 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення   140,5 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 134,6 кв. м

загальна площа  275,1  кв. м,

кількість квартир _______-_____

2.7.Будівля харчоблоку та пральні за адресою: 30100, Хмельницька область,               м. Нетішин, вул. Лісова, 1/4

рік введення в експлуатацію  1984, 1985

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 9240 куб. м

площа забудови (загальна) 2425,7 кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні ________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення   1072,3 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 1155,2 кв. м

загальна площа  2227,5  кв. м,

кількість квартир ___________-_______________

2.8.Будівля пологового відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,                м. Нетішин, вул. Лісова, 1/6

рік введення в експлуатацію 1985

група капітальності _________ відомості відсутні ____________

будівельний об'єм (загальний) 6705,0 куб. м

площа забудови (загальна) 2436,5 кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 828,8 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 768,5 кв. м

загальна площа  1597,3  кв. м,

кількість квартир ___________-_______________

2.9.Будівля центрального кисневого пункту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/7

рік введення в експлуатацію 1992

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 169 куб. м

площа забудови (загальна) 48,2 кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні ______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 32,8 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення __-__ кв. м

загальна площа 32,8 кв. м,

кількість квартир _____________-_____________

2.10.Будівля сховища рентгенограм за адресою: 30100, Хмельницька область,              м. Нетішин, вул. Лісова, 1/11

рік введення в експлуатацію 1992

група капітальності _________ відомості відсутні ____________

будівельний об'єм (загальний) 174 куб. м

площа забудови (загальна) 52,6 кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні ________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 25,5 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 7,7 кв. м

загальна площа 33,2 кв. м,

кількість квартир ___________-_______________

2.11.Будівля головного корпусу лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область,         м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

рік введення в експлуатацію 1993

група капітальності ___________ відомості відсутні __________

будівельний об'єм (загальний) 61401 куб. м

площа забудови (загальна) 8577,5 кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні ________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 9545,6 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 5062,8 кв. м

загальна площа 14600,8 кв. м,

кількість квартир ____________-______________

2.12.Приміщення цивільного захисту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

рік введення в експлуатацію 1991

група капітальності __________-___________

будівельний об'єм (загальний) _____-_______ куб. м

площа забудови (загальна) _________-_______ кв. м

площа земельної ділянки ______-_______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 104,4 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 240,9 кв. м

загальна площа 345,3 кв. м,

кількість квартир ___________-_______________

2.13.Будівля станції лікувального газозабезпечення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/10

рік введення в експлуатацію 2002

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 300 куб. м

площа забудови (загальна) 65,3 кв. м

площа земельної ділянки ______ відомості відсутні ________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 49,0 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення ___-___ кв. м

загальна площа 49,0 кв. м,

кількість квартир ___________-_______________

2.14.Будівля акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,        м. Нетішин, вул. Лісова, 1/3

рік введення в експлуатацію 2002

група капітальності _________ відомості відсутні ____________

будівельний об'єм (загальний) 20043 куб. м

площа забудови (загальна) 6422 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 2299,91 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 904,29 кв. м

загальна площа    у Свідоцтві про право власності на нерухоме майно від 25.11.2010 р. серії САС870540, виданому виконкомом Нетішинської міської ради, вказана загальна площа 3240,5 кв.м, а у Технічному паспорті на будівлю акушерського відділення, виготовленому КП НМР «Бюро технічної інвентаризації» 18.06.2004 р. (реєстраційний номер 116), вказана площа 3204.2 кв.м.

кількість квартир ____________-______________

2.15.Будівля дизельної електростанції акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/17

рік введення в експлуатацію 2002

група капітальності _________ відомості відсутні ____________

будівельний об'єм (загальний) 117 куб. м

площа забудови (загальна) 27,5 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення ______-_____ кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 18,4 кв. м

загальна площа 18,4 кв. м,

кількість квартир _____________-_____________

2.16.Будівля печі для спалювання відходів акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/9

рік введення в експлуатацію 2004

група капітальності ________ відомості відсутні _____________

будівельний об'єм (загальний) 692 куб. м

площа забудови (загальна) 76,9 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 88,2 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 23,2 кв. м

загальна площа 111,4 кв. м,

кількість квартир ___________-_______________

2.17.Будівля електрокотельні лікувального комплексу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/16

рік введення в експлуатацію 1992

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 1757 куб. м

площа забудови (загальна) 383,4 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 322,3 кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 18,5 кв. м

загальна площа 340,8 кв. м,

кількість квартир _____________-_____________

2.18.Будівля ЦТП-17А акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/15

рік введення в експлуатацію 2002

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 1432 куб. м

площа забудови (загальна) 275,3 кв. м

площа земельної ділянки _______0,1365______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення ____-____ кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 232,3 кв. м

загальна площа 332,2 кв. м,

кількість квартир ____________-______________

2.19.Будівля водонапірної насосної станції за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/12

рік введення в експлуатацію 2002

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 215 куб. м

площа забудови (загальна) 72,4 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення ______-_____ кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення 69,9 кв. м

загальна площа 69,9 кв. м,

кількість квартир ______________-____________

2.20.Будівля хлораторної за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,        вул. Лісова, 1/14

рік введення в експлуатацію ____ 1993 ____

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 99,0 куб. м

площа забудови (загальна) 33,7 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 24,0кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення ____-____ кв. м

загальна площа 24,0 кв. м,

кількість квартир _____________-_____________

2.21.Будівля для мийки автомобілів за адресою: 30100, Хмельницька область,             м. Нетішин, вул. Лісова, 1/13

рік введення в експлуатацію 1993

група капітальності __________ відомості відсутні ___________

будівельний об'єм (загальний) 410 куб. м

площа забудови (загальна) 85,5 кв. м

площа земельної ділянки _______ відомості відсутні _______га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення 79,0кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення _____-____ кв. м

загальна площа 79,0 кв. м,

кількість квартир _____________-_____________

2.22.Транспортні засоби:

- автомобіль РАФ 22038, реєстраційний номер ВХ 5786 АІ, 1995 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 756179, на 1 арк.);

- автомобіль РАФ 220301 реєстраційний номер ВХ 5789 АІ, 1994 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 922803, на 1 арк.);

- автомобіль TOYOTA реєстраційний номер ВХ 4865 АІ, 1997 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 755943, на 1 арк.);

- автомобіль УАЗ 3741 реєстраційний номер ВХ 5794 АІ, 1989 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 922808, на 1 арк.);

- автомобіль ВАЗ 2107 реєстраційний номер ВХ 4808 АІ, 2001 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 755945, на 1 арк.);

- автомобіль УАЗ 3962 реєстраційний номер ВХ 5784 АІ, 2002 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 756178, на 1 арк.);

- автомобіль ВАЗ 21213 реєстраційний номер ВХ 5783 АІ, 1998 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 756177, на 1 арк.);

- автомобіль ГАЗ 2705 реєстраційний номер ВХ 4864 АІ, 2004 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РСА № 755944, на 1 арк.);

- автомобіль ВАЗ 21104 реєстраційний номер ВХ 5647 АІ, 2008 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СРД № 383017, на 1 арк.);

- автомобіль ВАЗ 374194 реєстраційний номер ВХ 0624 ВВ, 2009 року випуску,

(копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САА № 710750, на 1 арк.).

3.ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТА ПЕРЕДАЧІ:

3.1.Будівля господарського корпусу лікарні з гаражами за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/5

водопроводи з довжиною мереж _________ відомості відсутні ____________ пог. м

каналізація з довжиною мереж __________ відомості відсутні _______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж __відомості відсутні _______пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання ________ відомості відсутні _________ Г/кал

на вентиляцію______________________________-______________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ______ відомості відсутні_______ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні _____ пог. м

радіофікація з довжиною мереж ________ відомості відсутні _____ пог. м

3.2.Будівля поліклініки за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,          вул. Лісова, 1

водопроводи з довжиною мереж __________ відомості відсутні ______ пог. м

каналізація з довжиною мереж ____________ відомості відсутні ______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ____ відомості відсутні ______пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні _ Г/кал

на гаряче водопостачання _________ відомості відсутні _______ Г/кал

на вентиляцію_________________ відомості відсутні __________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ___відомості відсутні ____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні ______ пог. м

радіофікація з довжиною мереж ________ відомості відсутні ______ пог. м

3.3.Будівля інфекційного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область,                 м. Нетішин, вул. Лісова, 1/2

водопроводи з довжиною мереж ____ відомості відсутні _____ пог. м

каналізація з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ___ відомості відсутні ____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання _________ відомості відсутні _________ Г/кал

на вентиляцію__________________ відомості відсутні __________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ____ відомості відсутні ___ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні ______ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________ відомості відсутні _____ пог. м

3.4.Будівля патологоанатомічного лікарняного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/8

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні _______ пог. м

каналізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні _______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _______-______________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________ відомості відсутні _________ Г/кал

на вентиляцію_________________ відомості відсутні __________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ____ відомості відсутні ____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні _____ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________ відомості відсутні ______ пог. м

3.5.Будівля харчоблоку та пральні за адресою: 30100, Хмельницька область,                м. Нетішин, вул. Лісова, 1/4

водопроводи з довжиною мереж ________ відомості відсутні _____ пог. м

каналізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні ________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ___ відомості відсутні _____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення _ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання ________ відомості відсутні _________ Г/кал

на вентиляцію_________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити__________ відомості відсутні _______ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні ________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж ________ відомості відсутні _______ пог. м

3.6.Будівля пологового відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,                м. Нетішин, вул. Лісова, 1/6

водопроводи з довжиною мереж ________ відомості відсутні _____ пог. м

каналізація з довжиною мереж __________ відомості відсутні _____ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ____ відомості відсутні _____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні ___ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні _______ Г/кал

на вентиляцію_________________ відомості відсутні ________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ___ відомості відсутні ____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _______ відомості відсутні _______ пог. м

3.7.Будівля центрального кисневого пункту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/7

водопроводи з довжиною мереж ____________-_______________ пог. м

каналізація з довжиною мереж ______________-_______________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _______-______________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення ____-____________ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________________-_______________ Г/кал

на вентиляцію______________________________-______________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ___ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _____________-_______________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _______________-______________ пог. м

3.8.Будівля сховища рентгенограм за адресою: 30100, Хмельницька область,               м. Нетішин, вул. Лісова, 1/11

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні ______ пог. м

каналізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні _______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ______пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні ___ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні __________ Г/кал

на вентиляцію_____________________ відомості відсутні ________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні _______ пог. м

радіофікація з довжиною мереж ________ відомості відсутні ______ пог. м

3.9.Будівля головного корпусу лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область,         м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні _______ пог. м

каналізація з довжиною мереж _________ відомості відсутні ______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ____ відомості відсутні _____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні _ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні ________ Г/кал

на вентиляцію_____________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ______ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні ______ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________ відомості відсутні _____ пог. м

3.10.Приміщення цивільного захисту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні _______ пог. м

каналізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні ______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ___пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання ____________ відомості відсутні _______ Г/кал

на вентиляцію__________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ____ відомості відсутні _______ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні _____ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________ відомості відсутні ____ пог. м

3.11.Будівля станції лікувального газозабезпечення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/10

водопроводи з довжиною мереж ________ відомості відсутні ________ пог. м

каналізація з довжиною мереж ______________-_______________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _______-______________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення ____-____________ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________________-_______________ Г/кал

на вентиляцію______________________________-______________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ______ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _____________-_______________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _______________-______________ пог. м

3.12.Будівля акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,           м. Нетішин, вул. Лісова, 1/3

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні ________ пог. м

каналізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні ______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ____ відомості відсутні _____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні ___ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні ________ Г/кал

на вентиляцію___________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні _______ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________ відомості відсутні ______ пог. м

3.13.Будівля дизельної електростанції акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/17

водопроводи з довжиною мереж ____________-_______________ пог. м

каналізація з довжиною мереж ______________-_______________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _______-______________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення ____-____________ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________________-_______________ Г/кал

на вентиляцію______________________________-______________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _____________-_______________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _______________-______________ пог. м

3.14.Будівля печі для спалювання відходів акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/9

водопроводи з довжиною мереж ____________-_______________ пог. м

каналізація з довжиною мереж ______________-_______________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _______-______________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення ____-____________ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________________-_______________ Г/кал

на вентиляцію______________________________-______________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ___ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _____________-_______________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _______________-______________ пог. м

3.15.Будівля електрокотельні лікувального комплексу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/16

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні _______ пог. м

каналізація з довжиною мереж _________ відомості відсутні ______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні ___________ Г/кал

на вентиляцію_____________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ______ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _______ відомості відсутні ________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _________ відомості відсутні ______ пог. м

3.16.Будівля ЦТП-17А акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/15

водопроводи з довжиною мереж ________ відомості відсутні ______ пог. м

каналізація з довжиною мереж ______________-_______________ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _______-______________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення ____-____________ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________________-_______________ Г/кал

на вентиляцію______________________________-______________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _____________-_______________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж _______________-______________ пог. м

3.17.Будівля водонапірної насосної станції за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/12

водопроводи з довжиною мереж _______ відомості відсутні ________ пог. м

каналізація з довжиною мереж __________ відомості відсутні ______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні ___ Г/кал

на гаряче водопостачання ___________ відомості відсутні ________ Г/кал

на вентиляцію_____________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні ________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж __________ відомості відсутні _____ пог. м

3.18.Будівля хлораторної за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,       вул. Лісова, 1/14

водопроводи з довжиною мереж ______ відомості відсутні ___________ пог. м

каналізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні _______ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ____ відомості відсутні ______пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення _ відомості відсутні __ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні _______ Г/кал

на вентиляцію_____________________ відомості відсутні _________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ____ відомості відсутні _______ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж ________ відомості відсутні ________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж __________ відомості відсутні _____ пог. м

3.19.Будівля для мийки автомобілів за адресою: 30100, Хмельницька область,             м. Нетішин, вул. Лісова, 1/13

водопроводи з довжиною мереж ________ відомості відсутні _______ пог. м

каналізація з довжиною мереж __________ відомості відсутні ____ пог. м

центральне опалення з довжиною мереж _____ відомості відсутні ___пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ________-______________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _______-______________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж __________________-______________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення __ відомості відсутні ___ Г/кал

на гаряче водопостачання __________ відомості відсутні __________ Г/кал

на вентиляцію_________________ відомості відсутні ____________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж _____ відомості відсутні _____ пог. м

газопостачання з довжиною мереж____________-_______________ пог. м

стаціонарні електроплити____________________-_______________ штук

телефонізація з довжиною мереж _________ відомості відсутні _______ пог. м

радіофікація з довжиною мереж ___________ відомості відсутні ___ пог. м

3.20.Внутрішньомікрорайонні мережі теплофікації

Відсутня будь-яка технічна документація.

Обстеження комісією не здійснене через знаходження мережі у землі.

3.21.ВМР мережі водопроводу

Відсутня будь-яка технічна документація.

Обстеження комісією не здійснене через знаходження мережі у землі.

3.22.ВМР мережі каналізації

Відсутня будь-яка технічна документація.

Обстеження комісією не здійснене через знаходження мережі у землі.

3.23.Зовнішні мережі теплопостачання

Відсутня будь-яка технічна документація.

Обстеження комісією не здійснене через знаходження мережі у землі.

3.24.Поливальний водопровід

Відсутня будь-яка технічна документація.

Обстеження комісією не здійснене через знаходження мережі у землі.

4.ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ станом на 01.03.2016 р.:

4.1.Вартість основних засобів (без будинків та споруд, транспортних засобів)

- первісна (переоцінена) вартість 23 432 080,18 грн.

- залишкова вартість 19 992 962,00 грн.

4.2.Вартість інших необоротних матеріальних активів

- первісна (переоцінена) вартість 2 735 251,48 грн.

- залишкова вартість 1 266 861,00 грн.

4.3.Вартість виробничих запасів 1 467 479,80 грн.

5.РЕЗУЛЬТАТИ ОГЛЯДУ ТА ВИПРОБУВАНЬ:

5.1.Будівля господарського корпусу лікарні з гаражами за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/5

Будівля з силікатної цегли. Під час огляду встановлено мокрі сліди від протікання покрівлі, потребує ремонту покрівля.

5.2.Будівля поліклініки за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,           вул. Лісова, 1

Будівля поліклініки дев’яти поверхова цегляна.

Під час огляду встановлено тріщини у кабінетах, сходових клітин, сліди у наслідок протікання покрівлі, зовнішніх стиків. Вікна, двері у кабінетах потребують повної заміни, часткової заміни лінолеум. У кабінетах та коридорах будівлі руйнування кахельної плитки. Сантехнічне обладнання у кабінетах частково потребує ремонту, встановлено сліди від протікання. Покрівля будівлі потребує капітального ремонту. Вентиляційне обладнання у наявності є, але потребує відновлення.

5.3.Будівля інфекційного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область,                 м. Нетішин, вул. Лісова, 1/2

Будівля розділена на дві частини. Одноповерхова частина будівлі інфекційного відділення та двоповерхова частина будівлі бактеріологічної лабораторії знаходиться у задовільному стані.

5.4. Будівля патологоанатомічного лікарняного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/8

Одноповерхова цегляна будівля. Під час огляду встановлено протікання покрівлі, пошкоджені двері при вході. Ліфт потребує ремонту. Будівля потребує поточного ремонту та ремонту покрівлі, заміни дверей.

5.5. Будівля харчоблоку та пральні за адресою: 30100, Хмельницька область,               м. Нетішин, вул. Лісова, 1/4

Цегляна будівля розділена на дві частина. У частинах будівлі харчоблоку та пральні виявлені сліди від протікання покрівлі, приміщення вентиляції протікає.

5.6.Будівля пологового відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,               м. Нетішин, вул. Лісова, 1/6

Двоповерхова цегляна будівля. Знаходиться у напівзруйнованому стані, не придатна для використання та потребує реконструкції та повного відновлення будівлі.

5.7.Будівля центрального кисневого пункту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/7

Одноповерхова цегляна будівля. Покрівля протікає, потребує ремонту.

5.8.Будівля сховища рентгенограм за адресою: 30100, Хмельницька область,               м. Нетішин, вул. Лісова, 1/11

Будівля знаходиться у задовільному стані.

5.9.Будівля головного корпусу лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область,         м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

П’яти поверхова цегляна будівля складається з двох частин, перекриття збірне залізобетонне, фундамент стрічковий залізобетонний, перегородки цегляні, покрівля рулонна. Покрівля п’ятиповерхової та триповерхової частин будівлі потребує капітального ремонту. Її незадовільний технічний стан призводить до руйнування стін, зовнішніх стиків та сходових клітин. Приміщення операційного блоку протікає, виявлені тріщини внутрішніх стін. Каналізаційні мережі знаходяться в аварійному стані, потребують заміни. На зовнішніх і внутрішніх стінах будівлі в наявності сліди від протікання і тріщини. Будівля потребує ремонту.

5.10. Приміщення цивільного захисту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

Приміщення цивільного захисту розташоване у будівлі головного корпусу лікарні. Під час огляду встановлено сліди від протікання сантехнічного обладнання, потребує часткової заміни. Вентиляція діюча.

5.11.Будівля станції лікувального газозабезпечення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/10

Одноповерхова будівля з силікатної цегли, перекриття збірні залізобетонні. В будівлі функціонує станція для зберігання та розподілу кисню для акушерського відділення. Завантаження та розвантаження балонів здійснюється за допомогою ручної талі.

5.12.Будівля акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,         м. Нетішин, вул. Лісова, 1/3

Двоповерхова будівля з технічним поверхом, підвалом, центральним опаленням, каналізацією, холодним та гарячим водопостачанням, вентиляцією. Під час огляду встановлено тріщини внутрішніх та зовнішніх стінах будівлі. На технічному поверсі виявлені тріщини зовнішніх стін глибиною до 3 см. Глибина тріщин поступово збільшується. Будівля потребує капітального ремонту.

5.13.Будівля дизельної електростанції акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/17

Будівля з силікатної цегли, фундамент збірно залізобетонний, стіни з силікатної цегли, перекриття збірні залізобетонні, покрівля чотирьох шарова рубероїдна РМК 350 на бітумній мастиці, захисний шар з гравію втоплений в бітумну мастику. Дизельний генераторний агрегат GS 250 потужністю 400 кВт. Технічний стан будівлі задовільний.

5.14.Будівля печі для спалювання відходів акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/9

Двоповерхова будівля фундаменти збірно залізобетонний, стіни з силікатної цегли, перекриття пустотні, залізобетонні плити, покрівля з поліласту, вікна дерев’яні, двері металеві, підлога керамічна плитка, вхідні двері металеві, димова труба д 400 мм, висота металевої труби 21,375 м, зовнішня металева драбина. Будівля знаходиться в задовільному стані.

5.15.Будівля електрокотельні лікувального комплексу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/16

Одноповерхова споруда з силікатної цегли, покриття залізобетонне, фундамент із залізобетонних плит та блоків, перемички та перегони залізобетонні, котельне призначення для забезпечення парою об’єктів СМСЧ № 4. Встановлені три котли АПЕ–111-504/375. На стінах виявлені сліди від протікання. Покрівля потребує ремонту.

5.16.Будівля ЦТП-17А акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/15

Будівля з силікатної цегли, фундамент збірний залізобетонний, плити перекриття збірні залізобетонні, покрівля чотирьох шарова з руберойду та щебеневою посипкою. На стінах виявлені сліди від протікання. Покрівля потребує ремонту.

До будівлі ЦТП-17А прибудова будівля, яка належить Славутському РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго». В ДЗ СМСЧ-4 МОЗ відсутні договірні відносини з Славутським РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» на оренду земельної ділянки.

5.17.Будівля водонапірної насосної станції за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/12

Будівля з силікатної цегли з комплексом споруд (ВНС), резервуари для води об’ємом 700 куб. м, в наявності два поглинаючі фільтри кільцевого водопроводу. На стінах виявлені сліди від протікання. Відсутня гідроізоляція. Будівля потребує поточного ремонту.

5.18.Будівля хлораторної за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,       вул. Лісова, 1/14

Будівля з силікатної цегли. Під час огляду виявлено тріщини у стінах, у наявності є баки для зберігання хімічного елементу (CI-хлору). Потребує ремонту.

5.19.Будівля для мийки автомобілів за адресою: 30100, Хмельницька область,            м. Нетішин, вул. Лісова, 1/13

Під час огляду виявлено мокрі стіни, стеля. Потребує ремонту покрівля.

5.20. Огорожа металева: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1

Огорожа в наявності, відсутні хвіртки. Потребує очищення від корозії та фарбування.

5.21. Бесідка: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1

Напівзруйнована. Потребує відновлення.

5.22. Бесідка: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1

Зруйнована. Потребує відновлення.

5.23.Автомобіль РАФ 22038, реєстраційний номер ВХ5786АІ. Автомобіль технічно несправний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту;

5.24.Автомобіль РАФ 220301, реєстраційний номер ВХ5789АІ. Автомобіль технічно несправний, знаходиться в розукомплектованому стані;

5.25.Автомобіль TOYOTA, реєстраційний номер ВХ 4865 АІ. Технічно справний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту;

5.26.Автомобіль УАЗ 3741, реєстраційний номер ВХ5794АІ. Автомобіль технічно несправний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту;

5.27.Автомобіль ВАЗ 2107, реєстраційний номер ВХ4808АІ. Автомобіль технічно несправний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту;

5.28.Автомобіль УАЗ 3962, реєстраційний номер ВХ5784АІ. Технічно справний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту. Кузов автомобіля потребує зварювальних та рихтувальних робіт;

5.29.Автомобіль ВАЗ 21213, реєстраційний номер ВХ5783АІ. Технічно справний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту. Кузов автомобіля потребує зварювальних та рихтувальних робіт;

5.30.Автомобіль ГАЗ 2705, реєстраційний номер ВХ4864АІ. Технічно справний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту. Кузов автомобіля потребує зварювальних та рихтувальних робіт;

5.31.Автомобіль ВАЗ 21104, реєстраційний номер ВХ5647АІ. Автомобіль технічно несправний, потребує технічного обслуговування та чергового ремонту;

5.32.Автомобіль ВАЗ 374194, реєстраційний номер ВХ0624ВВ. Технічний стан автомобіля перевірити не вдалося через відсутність акумулятора.

6.ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЇ:

1. Виконавчому комітету Нетішинської міської ради:

- клопотати перед Нетішинською міською радою про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Нетішин цілісного майнового комплексу Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України» за наявним станом;

- здійснити заходи, визначені пунктом 11 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

7.РАЗОМ З ОБ'ЄКТОМ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

7.1.Будівля господарського корпусу лікарні з гаражами за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/5

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю господарського корпусу лікарні з гаражами, на 10 арк.

7.2.Будівля поліклініки за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,          вул. Лісова, 1

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю поліклініки, на 56 арк..

7.3.Будівля інфекційного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область,                м. Нетішин, вул. Лісова, 1/2

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю інфекційного корпусу, на 20 арк..

7.4.Будівля патологоанатомічного лікарняного корпусу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/8

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк. ;

-технічний паспорт на будівлю патологоанатомічного лікарняного корпусу, на 7 арк..

7.5.Будівля харчоблоку та пральні за адресою: 30100, Хмельницька область,               м. Нетішин, вул. Лісова, 1/4

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю харчоблоку та пральні, на 21 арк.

7.6.Будівля пологового відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,                м. Нетішин, вул. Лісова, 1/6

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю пологового відділення, на 18 арк.

7.7.Будівля центрального кисневого пункту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/7

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю центрального кисневого пункту лікарні, на 5 арк.

7.8.Будівля сховища рентгенограм за адресою: 30100, Хмельницька область,              м. Нетішин, вул. Лісова, 1/11

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю сховища рентгенограм, на 6 арк.

7.9.Будівля головного корпусу лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область,         м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно, копія, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-копія рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 20 червня 2011 року № 163 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 вересня 2010 року № 358», на 1 арк.;

-технічний паспорт на головний корпус лікарні, на 71 арк.;

-технічний паспорт на триповерхову частину будівлі головного корпусу лікарні, на 55 арк.

7.10.Приміщення цивільного захисту лікарні за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/1

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-копія рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 20 червня 2011 року № 164 «Про видачу свідоцтва про право власності на приміщення цивільного захисту лікарні, які знаходяться в оперативному управлінні у ДЗ «СМСЧ № 4», на 1 арк;

-технічний паспорт на приміщення цивільного захисту лікарні, на 12 арк.

7.11.Будівля станції лікувального газозабезпечення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/10

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю станції лікувального газозабезпечення, на 5 арк.

7.12.Будівля акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область,        м. Нетішин, вул. Лісова, 1/3

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю акушерського відділення, на 33 арк.

7.13.Будівля дизельної електростанції акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/17

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю дизельної електростанції акушерського відділення, на 5 арк.

7.14.Будівля печі для спалювання відходів акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/9

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю печі спалювання відходів акушерського відділення, на 6 арк.

7.15.Будівля електрокотельні лікувального комплексу за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/16

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю електрокотельні лікувального комплексу, на 6 арк.

7.16.Будівля ЦТП-17А акушерського відділення за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/15

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк;

-технічний паспорт на будівлю ЦТП-17 А акушерського відділення, на 6 арк.

7.17.Будівля водонапірної насосної станції за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Лісова, 1/12

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю водонапірної насосної станції, на 5 арк.

7.18.Будівля хлораторної за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин,       вул. Лісова, 1/14

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю хлораторної, на 5 арк.

7.19.Будівля для мийки автомобілів за адресою: 30100, Хмельницька область,             м. Нетішин, вул. Лісова, 1/13

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 1 арк.;

-копія витягу про державну реєстрацію прав, на 1 арк.;

-технічний паспорт на будівлю мийки для автомобілів, на 4 арк.

8.ДО АКТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ДОДАЄТЬСЯ:

1. Статут Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 жовтня 2012 році №222-О, копія, на 6 арк.,

-наказ від 01 липня 2015 року № 397 «Про затвердження змін до Статуту Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України», на 2 арк.,

-зміни до Статуту Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 липня 2015 році №397, на 2 арк.,

2.Копія контракт між МОЗ України та керівником підпорядкованого ДЗ «СМ-СЧ №4 МОЗ України» від  20 грудня 2013 року № 760, на 5 арк.,

3.Договори оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності:

3.1.ДП ДАК «Ліки України» від 03 квітня 2009 року № 858, на 10 арк.,

3.2. ТОВ «Стімул ЛТД» від 11 лютого 2010 року № 1033, на 9 арк.,

3.3.ФОП Ковальчук Т.І. від 22 березня 2010 року № 1063, на 7 арк.,

3.4.МПП «Глорія» від 20 квітня 2010 року № 1069, на 7 арк.,

3.5.ПМП «Медична практика» від 04 травня 2011 року № 1167, на 5 арк.,

3.6.ФОП Коваль Т.І. від 10 жовтня 2011 року № 1209, на 6 арк.,

3.7.ПП «Міламед» від 12 грудня 2011 року № 1230, на 7 арк.,

3.8.Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи від 01 червня 2012 року № 1288, на 6 арк.,

3.9.ПМП «Медична практика» від 10 грудня 2012 року № 1352, на 6 арк.,

3.10.ПАТ «Державний ощадний банк України» від 15 липня 2013 року № 1426, на       4 арк.,

3.11.ТОВ «Одвіс» від 13 грудня 2013 року № 1484, на 4 арк.,

3.12.ФОП Дем’янюк І.І. від 04 серпня 2014 року № 1588, на 4 арк.,

3.13.Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф від 28 травня 2015 року № 1701, на 4 арк..

4.Договір про безоплатне користування транспортними засобами, що є державною власністю з Хмельницьким обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф від 31 грудня 2014 року № 2, на 2 арк.,

5.Договір про безоплатне користування майном, що є державною власністю з Хмельницьким обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф від 31 грудня 2014 року № 3, на 9 арк.,

6.Копія Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 334625, кадастровий номер земельної ділянки 6810500000:02:005:0220, загальна площа 11,2230 га для обслуговування будівель ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 МОЗ України», на 1 арк.,

7.Копія Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 338229, кадастровий номер земельної ділянки 6810500000:02:004:0520, загальна площа 0,1365 га для обслуговування будівлі теплопункту, на 1 арк.,

8. Копія рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 23 вересня 2010 року № 358 «Про присвоєння поштових адрес та видачу свідоцтв про право власності на будівлі, які знаходяться на праві повного господарського відання у ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України», на 1 арк.;

9.Балансова звітність.

10. Протокол засідання інвентаризаційної комісії ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України» та інвентаризаційні описи матеріальних активів ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України».

| Голова комісії: |  | П.П.Скиба |
| --- | --- | --- |
| Заступник голови комісії: |  | О.П.Бобіна |
| Члени комісії: |  | В.С.Антощук |
|  |  | О.Е.Бондарчук |
|  |  | Г.І.Гаркушина |
|  |  | С.Г.Дєєва |
|  |  | Н.М.Заріцька |
|  |  | Н.І.Захожа |
|  |  | Л.В.Івтушок |
|  |  | А.А.Коптюк |
|  |  | В.Ф.Кравчук |
|  |  | Р.М.Кузів |
|  |  | О.І.Кучер |
|  |  | О.В.Латишева |
|  |  | М.К.Маковський |
|  |  | О.В.Матросова |
|  |  | О.М.Охримчук |
|  |  | О.М.Савчук |
|  |  | М.А.Сатановська |
|  |  | Ю.Б.Фелонюк |
|  |  | Ю.І.Уляницький |

«___»_____________ 2016 р.