ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___.07.2022					Нетішин				  № ____/2022

Про затвердження Правил користування системами водопостачання комунальної власності в садибній забудові міста Нетішин

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4             статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Правил користування системами централізо-ваного комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зі змінами, та з метою розгляду листа КП НМР «ЖКО», зареєстрованого у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 30 червня 2022 року за № 24/1796-01-11/2022, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Затвердити Правила користування системами водопостачання комунальної власності в садибній забудові міста Нетішин, що додаються.

2. Виконавцям та споживачам послуги з централізованого водопостачання забезпечити додержання вимог Правил користування системами централізованого водопостачання комунальної власності в садибній забудові міста Нетішин.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09 грудня 2021 року № 550/2021 «Про затвердження Правил користування системами водопостачання комунальної власності в садибній забудові міста Нетішин».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

___.07.2022 № ____/2022

ПРАВИЛА

користування системами водопостачання комунальної власності

в садибній забудові міста Нетішин

1. Правила користування системами водопостачання комунальної власності в садибній забудові міста Нетішин (далі – Правила) розроблені з урахуванням положень законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Правил користу-вання системами центрального комунального водопостачання та водовідведе-ння в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зі змінами, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідве-дення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30.

2. Ці Правила є обов’язковими для всіх споживачів, які безпосередньо (або опосередковано) приєднані або мають намір приєднатися до систем централізованого міського водопостачання у садибній забудові міста Нетішин.

3. Терміни, що вживаються у цих Правилах:

акт розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін - акт, який додається до технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та вирішує питання, пов’язані з межею майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між виконавцем та споживачем;

внутрішньоквартальна водопровідна мережа - трубопроводи, прокладені все-редині житлового кварталу, до яких приєднуються водопровідні вводи споживачів;

виконавець (постачальник) послуг з водопостачання – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання (далі – виконавець);

вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) - пристрій для розбору питної води безпосередньо з системи централізованого питного водопостачання в місцях колективного водокористування;

замовник послуг з централізованого водопостачання - споживач або суб’єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об’єкта будівництва з подальшим його приєднанням до систем централізованого водопостачання;

індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;

2

колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги;

межа майнової належності - лінія розподілу елементів систем централізованого питного водопостачання і споруд на них між виконавцем послуги з централізованого водопостачання та споживачем;

мережа водопостачання споживача - система трубопроводів для питного водопостачання споживача, що перебуває на балансі або території споживача і ним обслуговується;

розподільчі мережі - трубопроводи, які прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних, які розподіляють воду від водогону до споживача;

самовільне користування - користування системами централізованого питного водопостачання за відсутності договору про надання послуг з централізованого водопостачання із виконавцем комунальної послуги, а також у випадку порушення споживачами умов укладеного між сторонами договору;

самовільне приєднання до систем водопостачання – приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу виконавця;

споживач житлово-комунальних послуг (далі – споживач) - індивідуальний або колективний споживач;

споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб;

технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водо-постачання (далі – технічні умови) - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, реконструкції та заходів для забезпечення гідравлічних параметрів стабільної роботи систем централізованого питного водопостачання (з урахуванням забезпечення потреб пожежогасіння).

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону праці» та Водному кодексі України.

4. Виконавець надає послуги з питного водопостачання. Питна вода подається цілодобово. Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові. На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров’я України або СЕС відповідної території.

5. Приєднання Споживачів до міської мережі водопостачання здійснюється відповідно до технічних умов (ТУ), які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи системи водопостачання. Технічні умови видаються  Виконавцем  послуги  з  централізованого  водопостачання,  а  у разі

3

наміру Споживача приєднатися до водопровідної мережі, яка не належить Виконавцю послуги з централізованого водопостачання, додатково надається погодження (згода) власника (балансоутримувача) цих мереж.

6. Приєднання об’єктів до міської мережі водопостачання може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виконавця (або технічних умов підприємства, яке утримує мережі на балансі, у разі якщо такі ТУ були видані до моменту затвердження цих Правил і термін дії таких ТУ дійсний на момент приєднання), проектно-кошторисної та виконавчої документації. Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем водопостачання.

7. Виконавець і Споживачі несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

8. Споживач зобов'язаний утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання, що належать йому; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця або підприємства, у яких мережі водопостачання перебувають на балансі до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачем, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання відповідно до встановлених Правил. В разі перешкоди у доступі представникам Виконавця або підприємства, у якого мережі водопостачання перебувають на балансі до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживача, останній несе відповідальність відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

9. Виконавець має право не подавати воду по нових вводах, якщо Споживач ухиляється від оплати, не виконує технічні умови та вимоги по переустаткуванню діючих вводів, водомірних вузлів, а також при нераціональному використанні води.

10. Не допускається будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого питного водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів або до мереж Споживачів).

11. Якщо мережа водопостачання та водовідведення, що належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, проходить по земельній ділянці, переданій на правах власності або користування іншому суб’єкту господарювання та/або фізичній особі, останній не повинен протидіяти ліквідації витоків, усуненню інших пошкоджень мереж на цих ділянках та виконанню планових робіт на мережі.

12. Власник земельної ділянки, по якій проходять водопровідні мережі та мережі водовідведення, зобов’язаний забезпечити збереження зон санітарної охорони відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

13. За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні (управлінні, господарсь-кому віданні, оренді), або які здійснюють фактичне користування такими мережами.

4

14. Самовільним приєднанням до систем централізованого питного водопостачання у садибній забудові міста Нетішин вважається:

приєднання до водорозбірної колонки за відсутності технічних умов;

приєднання до систем централізованого питного водопостачання, здійснене за відсутності технічних умов;

приєднання до систем централізованого питного водопостачання, здійснене із порушенням технічних умов наданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання або підприємством, у якого такі мережі містяться на балансі;

користування системами централізованого питного водопостачання без укладання із виконавцем послуги з централізованого водопостачання договору про надання таких послуг;

відсутність або невідповідність нормам розміщення споживачем засобів комерційного обліку води;

зафіксовані виконавцем послуги з централізованого водопостачання факти пошкодження пломб, індикаторів впливу магнітного поля, втручання у роботу та виведення з ладу вузлів комерційного обліку води;

використання води для господарських потреб з самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних мереж;

недопущення чи перешкоджання виконавцю послуги з централізованого водопостачання чи підприємству, у якого такі мережі знаходяться на балансі у встановленні чи опломбуванні вузла комерційного обліку чи його елементів, проведенні обстеження мереж водопостачання споживача та їх обладнання, знятті показників засобу обліку.

Споживачі, у яких виявлено порушення відповідно до цього пункту, під-лягають відключенню від системи централізованого питного водопостачання, а витрати на від’єднання/приєднання оплачуються цими Споживачами.

15. Використання питної води для поливу дворових і прибудинкових територій та зелених насаджень, а також інших витрат води для утримання будинків садибної забудови міста Нетішин без засобів обліку не допускається.

16. Факт самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання згідно з пунктом 13 цих Правил фіксується представником Виконавця послуги з централізованого водопостачання та представником підприємства, що утримує такі мережі на балансі за участю Споживача, який самовільно приєднався до цих систем, про що складається акт про виявлення самовільного приєднання та/або самовільного користування за формою, що затверджена Правилами користування системами центрального комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зі змінами.

17. Якщо Споживач відмовляється підписати акт або відмовляється бути присутнім при актуванні виявленого порушення, він підписується представником    виконавця    послуги    з    централізованого    водопостачання,

5

представником підприємства, у якого такі мережі знаходяться на балансі та не менше ніж двома свідками з обов’язковим зазначенням їх персональних даних; при цьому в акті робиться відповідний запис про таку відмову і акт вважається таким, що вступає в силу в односторонньому порядку.

18. У разі незгоди споживача з діями Виконавця послуги з централізованого водопостачання, Споживач може оскаржити їх в установленому законом порядку.

19. У разі самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання, виконавець послуги з централізованого водопостачання проводить розрахунок витрат води за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості руху води в ній 0,7 м/с та дією її повним перерізом цілодобово або з урахуванням графіка подачі води, у відповідності до Правил користування системами центрального комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від             27 червня 2008 року № 190, зі змінами.

20. Розрахунковий період при самовільному приєднанні встановлюється від дня початку такого приєднання. Якщо дату початку самовільного приєднання виявити неможливо, то період самовільного користування становить тридцять діб.

21. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого засобу обліку, Виконавець має право зобов’язати Споживача встановити або замінити на новий засіб обліку у визначений ним термін.

22. Споживач відповідає за цілісність запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження у місці підклю-чення. У разі зникнення або виходу з ладу засобу обліку або його з’єднань (стрілок, скла, циферблату, корпусу, зриву пломб, порушення з’єднань труб зі з’єднуючими частинами засобу обліку тощо) з вини Споживача, а також псування від морозу, Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку або замінити пошкоджені деталі вузла обліку. При цьому Виконавець розраховує витрату води відповідно до пункту 19 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць. У разі подальшого неусунення зазначених порушень, Споживач підлягає відключенню Виконавцем послуги від загальноміських мереж водопостачання в садибній забудові міста Нетішин.

23. Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на вузлі обліку, де його встановлено, знімати пломби, накладені представником Виконавця, має право лише представник Виконавця або Споживач з письмового дозволу Виконавця.

24. У разі самовільних дій Споживач сплачує витрату води згідно з пунктом 19 цього Порядку за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць. У разі подальшого неусунення зазначених порушень Споживач підлягає відключенню Виконавцем послуги від загальноміських мереж водопостачання в садибній частині міста Нетішин.

6

25. У випадку, коли Виконавець відключив Споживача від міської водопровідної мережі згідно з пунктами 14, 22, 24 цих Правил, а Споживач самовільно відновив подачу води, Виконавець розраховує витрати води Споживача згідно з пунктом 19 цих Правил від дня відключення Виконавцем Споживача до дня припинення самовільного водоспоживання Споживача.

26. З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування Споживачем Виконавець послуги з централізованого водопостачання також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на водопровідній мережі Споживача.

27. Якщо представник Виконавця виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до пункту 19 цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін. Мережі Споживача у такому випадку підлягають негайному відключенню від загальноміських мереж, що знаходяться в садибній забудові міста Нетішин.

28. Для протипожежних цілей допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж Споживачів за вузлом комерційного обліку.

29. Використовувати воду для господарських потреб (полив вулиць, майданів та зелених насаджень) із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, заборонено.

30. Витрати води Споживачем на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій, проведення навчальних занять з цих питань оплаті не підлягають. Про витрату (обсяг) води у зазначених цілях за участю представників, які відповідають за стан пожежної безпеки, Споживача та Виконавця послуги з централізованого водопостачання та представника підприємства, у яких такі мережі знаходяться на балансі, складається акт із зазначенням часу користування водою.

31. Не дозволяється складати матеріали і предмети, накопичувати сміття ближче ніж за 5 м від осі водопровідних мереж, мереж водовідведення та пристроїв в межах охоронних санітарних зон; самовільно зводити споруди над водопровідними мережами, мережами водовідведення, пристроями будь-яких бу-дівель та елементами благоустрою; здійснювати роботи на системах централізова-ного питного водопостачання, що знаходяться в садибній забудові міста Нетішин, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представника Виконавця послуги з централізованого водопостачання або представника підприємства, у якого такі мережі знаходяться на балансі.

32. Ліквідація пошкоджень виконується власником пошкодженого елемента сис-теми централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення.

33. У разі бездіяльності особи, яка користується мережею, Виконавець послуги з централізованого водопостачання має право виконати ліквідацію виявлених пошкоджень з подальшим відшкодуванням вартості робіт власником мереж.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Любов ОЦАБРИКА