Додаток 1

до рішення тридцять дев’ятої сесії

Нетішинської міської ради V скликання

від 3 березня 2009 року № 49

(у редакції рішення тридцять п’ятої

сесії міської ради VI скликання

26.12.2012 № 35/754)

ПЕРЕЛІК ЛІФТІВ

багатоповерхових житлових будинків м.Нетішин в яких необхідно провести експертне

обстеження щодо їх технічного відновлення (стану), модернізації, заміни та ремонту

| № з/п | Адреса житлового будинку в якому знаходиться ЛІФТ | Реєстраційний номер ЛІФТА (їх кількість) | Дата вводу в експлуатацію ЛІФТА |  | Характеристика ЛІФТА/поверховість | Власник ЛІФТА (балансоутримувач) | Вартість робіт з експертного обстеження ЛІФТА (грн.) | Вартість робіт з ремонту ЛІФТА за результатами експертного обстеження (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2009 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | вул.Набережна, 25 | 668 669 670 | 11.03.1984 11.03.1984 07.03.1984 |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 1670,22 1670,22 1670,22 | 10400,00 10400,00 10400,00 |
| 2. | вул.Варшавська, 7 | 658 659 | 27.04.1984 27.04.1984 |  | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 1720,00 1720,00 | 11700,00 11700,00 |
| 3. | вул.Висоцького, 4 | 685 686 | 09.07.1984 25.06.1984 |  | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 1670,22 1670,22 | 10400,00 10400,00 |
| 4. | вул.Михайлова, 24 | 692 693 694 695 | 20.07.1984 20.07.1984 20.07.1984 20.07.1984 |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 1720,00 1720,00 1720,00 1720,00 | 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 |
| 5. | вул.Будівельників, 1 | 712 | 06.11.1984 |  | П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 1670,22 | 10400,00 |
| Всього |  | (12) |  | 1984 рік | П-320 | КП НМР «ЖКО» | 20341,32 | 132600,00 |
| 2010 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | вул.Будівельників, 1 | 740 742 739 743 711 | 04.02.1985 02.02.1985 03.02.1985 03.02.1985 04.02.1985 |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2070,22 2070,22 2070,22 2070,22 2070,22 | 12800,00 12800,00 12800,00 12800,00 12800,00 |

-  2  -

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | вул.Будівельників, 7 |  | 858 859 861 860 | 17.12.1985 17.12.1985 17.12.1985 17.12.1985 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 2697,02 2697,02 2697,02 |  |  |  |
| 8. | вул.Будівельників, 9 |  | 779 780 | 23.02.1985 22.02.1985 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2070,22 2070,22 |  |  | 12800,00 12800,00 |
| 9. | вул.Варшавська, 5 |  | 744 741 | 07.06.1985 07.06.1985 | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2120,00 2120,00 |  |  | 14400,00 14400,00 |
| 10. | вул.Висоцького, 2 |  | 749 750 751 | 22.02.1985 23.02.1985 14.06.1985 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2120,00 2120,00 2120,00 |  |  | 14400,00 14400,00 14400,00 |
| 11. | пр.Курчатова, 13 |  | 815 816 | 08.07.1985 08.07.1985 | П-320/14 П-320/14 | КП НМР «ЖКО» | 2370,00 2370,00 |  |  | 18400,00 18400,00 |
| 12. | вул.Михайлова, 26 |  | 752 753 754 | 29.01.1985 29.01.1985 05.02.1985 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2120,00 2120,00 2120,00 |  |  | 14400,00 14400,00 14400,00 |
| 13. | вул.Набережна, 11 |  | 736 737 738 | 03.01.1985 03.01.1985 03.01.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2070,22 2070,22 2070,22 |  |  | 12800,00 12800,00 12800,00 |
| 14. | вул.Набережна, 13 |  | 748 781 782 | 18.02.1985 21.02.1985 22.02.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2070,22 2070,22 2070,22 |  |  | 12800,00 12800,00 12800,00 |
| 15. | пр.Незалежності, 13 |  | 819 820 821 | 29.07.1985 29.07.1985 29.07.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2070,22 2070,22 2070,22 |  |  | 12800,00 12800,00 12800,00 |
| 16 | пр.Незалежності, 23 |  | 854 855 | 10.12.1985 03.12.1985 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 |  |  |  |
| 17. | пр.Незалежності, 24 |  | 824 823 822 | 28.09.1985 28.09.1985 28.09.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2070,22 2070,22 2070,22 |  |  | 12800,00 12800,00 12800,00 |
| 18. | пр.Незалежності, 27 |  | 856 857 | 10.12.1985 10.12.1985 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 |  |  |  |
| 19. |  | пр.Незалежності, 28 | 799 800 | 07.06.1985 07.06.1985 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» |  | 2070,22 2070,22 | 12800,00 12800,00 |  |
| Всього |  |  | (39) | 1985 рік | П-320 | КП НМР «ЖКО» |  | 90 597,7 | 529600,00 |  |

-  3  -

| 2011 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | вул.Будівельників, 2 | 535 | 19.04.1986 | П-500/14 | КП НМР «ЖКО» | 3267,18 |  |
|  | вул.Будівельників, 4 | 450 | 08.06.1982 | П-320/14 | КП НМР «ЖКО» | 3063,68 |  |
| 21. | вул.Будівельників, 6 | 980 | 06.11.1986 | П-500/14 | КП НМР «ЖКО» | 3063,68 |  |
| 22. | пр.Курчатова, 1 | 957 958 | 15.09.1986 15.09.1986 | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 2697,02 |  |
|  | пр.Курчатова, 11 | 461 462 | 09.06.1982 09.06.1982 | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 2697,02 |  |
|  | вул. Михайлова, 10 | 503 504 | 23.12.1982 | П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 |  |
|  | вул. Михайлова, 12 | 506 | 23.12.1982 | П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 |  |
|  | вул. Михайлова, 14 | 490 492 | 26.12.1982 | П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 2697,02 |  |
|  | вул. Михайлова, 18 | 493 | 01.10.1982 | П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 |  |
|  | вул. Михайлова, 2 | 463 | 10.06.1982 | П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 |  |
|  | вул. Михайлова, 6 | 497 498 | 12.10.1982 12.10.1982 | П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 |  |
|  | пр.Незалежності, 12 | 500 | 17.12.1982 | П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 |  |
| 22. | пр.Незалежності, 15 | 924 925 926 927 928 929 | 25.04.1986 24.05.1986 25.05.1986 24.05.1986 25.05.1986 25.05.1986 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 2623,66 2623,66 2623,66 2623,66 |  |
| 23. | пр.Незалежності, 19 | 900 910 | 17.03.1986 24.03.1986 | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2697,02 2697,02 |  |
| 24. | пр.Незалежності, 25 | 873 874 875 | 01.04.1986 19.04.1986 01.04.1986 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 2623,66 |  |
| 25. | вул.Шевченка, 10 | 975 974 | 25.09.1986 25.09.1986 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 |  |
| 26. | вул.Шевченка, 2 | 992 993 | 27.12.1986 27.12.1986 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 |  |
| 27. | вул.Шевченка, 8 | 953 954 955 956 | 04.09.1986 04.09.1986 04.09.1986 04.09.1986 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2623,66 2623,66 2623,66 2623,66 |  |
| Всього |  | (36) | 1982,1986 рік | П-320, П-500 | КП НМР «ЖКО» | 96782,28 | 366800,00 |

-  4  -

| 2012 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | вул.Набережна, 27 | 1020 1021 |  | 24.02.1987 24.02.1987 | П-320/9 П-320/9 |  | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 | 18200,00 18200,00 |
|  |  | 1022 1023 | 24.02.1987 24.02.1987 |  |  | П-320/9 П-320/9 |  | 2997,02 2997,02 | 18200,00 18200,00 |
| 29. | вул.Набережна, 9 | 994 1004 | 18.04.1987 18.04.1987 |  |  | П-320/12 П-500/12 | КП НМР «ЖКО» | 3189,00 3379,29 | 21000,00 21000,00 |
| 30. | пр. Незалежності, 19 | 1017 1018 1019 | 23.02.1987 23.02.1987 23.02.1987 |  |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 2997,02 | 18200,00 18200,00 18200,00 |
| 31. | пр.Незалежності, 26 | 1101 1102 | 30.10.1987 30.10.1987 |  |  | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2923,66 2923,66 | 16200,00 16200,00 |
| 32. | вул.Шевченка, 10 | 1082 1083 | 28.08.1987 28.08.1987 |  |  | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2923,66 2923,66 | 16200,00 16200,00 |
| 33. | вул.Будівельників, 11 | 568 567 566 565 |  |  |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2923,66 2923,66 2923,66 2923,66 |  |
| 34. | пр. Курчатова, 3 (буд. 201) | 616 617 619 |  |  |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 2997,02 |  |
| 35. | пр. Курчатова, 3 (буд. 201А) | 630 631 |  |  |  | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 |  |
| 36. | пр. Курчатова, 9 | 555 557 559 558 |  |  |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 2997,02 2997,02 |  |
| 37. | вул.Михайлова, 14 | 556 560 |  |  |  | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 |  |
| 38. | вул.Михайлова, 16 | 533 534 |  |  |  | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2923,66 2923,66 |  |
| 39. | вул. Набережна, 21 | 627 628 629 |  |  |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2923,66 2923,66 |  |
| 40. | вул. Набережна, 23 | 602 603 |  |  |  | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2923,66 2923,66 |  |
| 41. | пр.Незалежності, 10 | 512 513 |  |  |  | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 |  |

-  5  -

| 42. | пр.Незалежності, 18 | 574 575 |  |  | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2997,02 2997,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | вул. Будівельників, 4 |  |  |  | ВП-500/14 | КП НМР «ЖКО» | 10000,00 |  |
| Всього |  | (40) | 1987 рік |  | П-320, П-500, ВП-500 | КП НМР «ЖКО» | 126357,63 | 234200,00 |
| 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | вул.Варшавська, 9 | 1187 1195 | 14.03.1988 29.03.1988 |  | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2563,98 2563,98 | 21200,00 21200,00 |
| 45. | вул.Набережна, 15 | 1263 | 14.09.1988 |  | П-320/12 | КП НМР «ЖКО» | 2785,02 | 23200,00 |
| 46. | вул.Набережна, 19 | 1245 1244 | 22.07.1988 22.07.1988 |  | П-320/12 П-500/12 | КП НМР «ЖКО» | 2785,02 2975,29 | 23200,00 23200,00 |
| 47. | пр.Незалежності, 21 | 1280 1281 | 24.11.1988 24.11.1988 |  | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2491,6 2491,6 | 18800,00 18800,00 |
| 48. | пр.Незалежності, 26 | 1097 1098 1099 1100 | 03.02.1988 14.03.1988 03.02.1988 03.02.1988 |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2491,6 2491,6 2491,6 2491,6 | 18800,00 18800,00 18800,00 18800,00 |
| 49. | пр.Незалежності, 30 | 1199 1196 1198 1197 | 29.03.1988 28.03.1988 29.03.1988 28.03.1988 |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2491,6 2491,6 2491,6 2491,6 | 18800,00 18800,00 18800,00 18800,00 |
| 50. | пр.Незалежності, 9 | 1152 1153 1154 1155 1156 1157 | 14.03.1988 10.02.1988 09.02.1988 09.02.1988 09.02.1988 10.02.1988 |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2563,98 2563,98 2563,98 2563,98 2563,98 2563,98 | 21200,00 21200,00 21200,00 21200,00 21200,00 21200,00 |
| 51. | вул.Шевченка, 2 | 1084 1085 |  | 03.02.1988 03.02.1988 | П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2491,6 2491,6 | 18800,00 18800,00 |
| 52.. | вул.Шевченка, 4 | 1264 1265 1222 1221 |  | 14.09.1988 14.09.1988 17.05.1988 17.05.1988 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | КП НМР «ЖКО» | 2491,6 2491,6 2491,6 2491,6 | 18800,00 18800,00 18800,00 18800,00 |
| 53. | вул.Шевченка, 6 | 1273 1274 |  | 24.11.1988 24.11.1988 | П-320/9 П-320/9 | КП НМР «ЖКО» | 2563,98 2563,98 | 21200,00 21200,00 |
| Всього |  | (29) |  |  |  |  | 74050,73 |  |
| Разом |  | (116) |  |  |  |  | 408129,66 | 1845600,00 |

Додаток 2

до рішення тридцять дев’ятої сесії

Нетішинської міської ради V скликання

від 3 березня 2009 року № 49 (у редакції

рішення тридцять п’ятої сесії міської ради

VI скликання 26.12.2012 № 35/754)

ЗАХОДИ

з модернізації ліфтового господарства житлового фонду м.Нетішин, які необхідно виконати в 2009 році та наступних роках

| № з/п | Адреса житлового будинку в якому знаходиться ЛІФТ | Реєстраційний номер ЛІФТА (їх кількість) | Дата вводу в експлуатацію ЛІФТА | Характеристика ЛІФТА/поверховість | Загальна потреба в коштах для фінансування заходу (тис.грн.) | Джерела і об’єми фінансування, в тому числі: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | з бюджету міста (тис.грн.) | з державного бюджету (тис.грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2009 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | вул.Будівельників, 4 | 450 | 08.06.1982 | П-320/14 | 192,00 | 192,00 |  |
| 2. | пр.Курчатова, 11 | 461 462 | 09.06.1982 09.06.1982 | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| 3. | вул.Михайлова, 10 | 503 504 | 23.12.1982 23.12.1982 | П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 | 177,00 177,00 |  |
| 4. | вул.Михайлова, 12 | 505 506 | 23.12.1982 23.12.1982 | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| 5. | вул.Михайлова, 14 | 490 491 492 | 26.10.1982 26.10.1982 26.12.1982 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 181,00 | 181,00 181,00 181,00 |  |
| 6. | вул.Михайлова, 18 | 493 494 | 01.10.1982 01.10.1982 | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| 7. | вул.Михайлова, 2 | 463 464 | 10.06.1982 10.06.1982 | П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 | 177,00 177,00 |  |
| 8. | вул.Михайлова, 6 | 497 498 | 12.10.1982 12.10.1982 | П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 | 177,00 177,00 |  |
| 9. | пр.Незалежності, 12 | 499 500 | 17.12.1982 17.12.1982 | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| 10. | вул.Будівельників, 11 | 568 567 566 565 | 07.09.1983 24.10.1983 25.10.1983 25.10.1983 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 177,00 177,00 | 177,00 177,00 177,00 177,00 |  |

-  2  -

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | вул.Будівельників, 2 | 536 | 15.04.1983 |  | П-320/14 | 192,00 | 192,00 |  |
| 12. | вул.Будівельників, 6 | 621 | 09.12.1983 |  | ВП-500/14 | 192,00 | 192,00 |  |
| 13. | пр.Курчатова, 3 | 616 617 619 630 631 | 28.09.1983 28.09.1983 12.10.1983 19.12.1983 09.12.1983 |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 | 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 |  |
| 14. | пр.Курчатова, 9 | 555 557 559 558 | 28.06.1983 28.06.1983 28.06.1983 28.06.1983 |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 181,00 181,00 | 181,00 181,00 181,00 181,00 |  |
| 15. | вул.Михайлова, 14 | 556 560 | 23.05.1983 23.05.1983 |  | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| 16 | вул.Михайлова, 16 | 533 534 | 06.05.1983 06.05.1983 |  | П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 | 177,00 177,00 |  |
| 17. | вул.Набережна, 21 | 627 628 629 | 28.11.1983 28.11.1983 28.11.1983 |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 177,00 | 177,00 177,00 177,00 |  |
| 18. | вул.Набережна, 23 | 602 603 | 03.11.1983 03.11.1983 |  | П-320/8 П-320/8 | 177,00 177,00 | 177,00 177,00 |  |
| 19. | пр.Незалежності, 10 | 512 513 | 03.03.1983 03.03.1983 |  | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| 20. | пр.Незалежності, 18 | 574 575 | 08.09.1983 06.09.1983 |  | П-320/9 П-320/9 | 181,00 181,00 | 181,00 181,00 |  |
| Всього |  | (46) |  | 1982, 1983 рік | П-320, ВП-500 | 8291,00 | 8291,00 |  |
| 2010 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | вул.Будівельників, 1 | 712 |  | 06.11.1984 | П-320/8 | 200,00 | 200,00 |  |
| 22. | вул.Варшавська, 7 | 658 659 |  | 27.04.1984 27.04.1984 | П-320/9 П-320/9 | 205,00 205,00 | 205,00 205,00 |  |
| 22. | вул.Висоцького, 4 | 685 686 |  | 09.07.1984 25.06.1984 | П-320/8 П-320/8 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |  |

-  3  -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | вул.Михайлова, 24 | 692 693 694 695 | 20.07.1984 20.07.1984 20.07.1984 20.07.1984 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 205,00 205,00 205,00 205,00 | 205,00 205,00 205,00 205,00 |  |
| 24. | вул.Набережна, 25 | 668 669 670 | 11.03.1984 11.03.1984 07.03.1984 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 200,00 200,00 200,00 | 200,00 200,00 200,00 |  |
| Всього |  | (12) | 1985 рік | П-320 | 2430,00 | 2430,00 |  |
| 2011 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | вул.Будівельників, 1 | 740 742 739 743 711 | 04.02.1985 02.02.1985 03.02.1985 03.02.1985 04.02.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 | 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 |  |
| 26. | вул.Будівельників, 7 | 858 859 861 860 | 17.12.1985 17.12.1985 17.12.1985 17.12.1985 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 250,00 250,00 250,00 250,00 | 250,00 250,00 250,00 250,00 |  |
| 27. | вул.Будівельників, 9 | 779 780 | 23.02.1985 22.02.1985 | П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 | 230,00 230,00 |  |
| 28. | вул.Варшавська, 5 | 744 741 | 07.06.1985 07.06.1985 | П-320/9 П-320/9 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 |  |
| 29. | вул.Висоцького, 2 | 749 750 751 | 22.02.1985 23.02.1985 14.06.1985 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 250,00 250,00 250,00 | 250,00 250,00 250,00 |  |
| 30. | пр.Курчатова, 13 | 815 816 | 08.07.1985 08.07.1985 | П-320/14 П-500/14 | 290,00 320,00 | 290,00 320,00 |  |
| 31. | вул.Михайлова, 26 | 752 753 754 | 29.01.1985 29.01.1985 05.02.1985 | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 250,00 250,00 250,00 | 250,00 250,00 250,00 |  |

-  4  -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | вул.Набережна, 11 | 736 737 738 | 03.01.1985 03.01.1985 03.01.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 230,00 | 230,00 230,00 230,00 |  |
| 33. | вул.Набережна, 13 | 748 781 782 | 18.02.1985 21.02.1985 22.02.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 230,00 | 230,00 230,00 230,00 |  |
| 34. | пр.Незалежності, 13 | 819 820 821 | 29.07.1985 29.07.1985 29.07.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 230,00 | 230,00 230,00 230,00 |  |
| 35. | пр.Незалежності, 23 | 854 855 | 10.12.1985 03.12.1985 | П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 | 230,00 230,00 |  |
| 36. | пр.Незалежності, 24 | 824 823 822 | 28.09.1985 28.09.1985 28.09.1985 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 230,00 | 230,00 230,00 230,00 |  |
| 37. | пр.Незалежності, 27 | 856 857 | 10.12.1985 10.12.1985 | П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 | 230,00 230,00 |  |
| 38. | пр.Незалежності, 28 | 799 800 | 07.06.1985 07.06.1985 | П-320/8 П-320/8 | 230,00 230,00 | 230,00 230,00 |  |
| Всього |  | (39) | 1985 рік | П-320 | 9360,00 | 9360,00 |  |
| 2012 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | вул.Будівельників, 2 | 535 | 19.04.1986 | П-500/14 | 365,00 | 365,00 |  |
| 40. | вул.Будівельників, 6 | 980 | 06.11.1986 | П-320/14 | 335,00 | 335,00 |  |
| 41. | пр.Курчатова, 1 | 957 958 | 15.09.1986 15.09.1986 | П-320/9 П-320/9 | 275,00 260,00 | 275,00 260,00 |  |
| 42. | пр.Незалежності, 15 | 924 925 926 927 928 929 | 25.05.1986 24.05.1986 25.05.1986 24.05.1986 24.05.1986 25.05.1986 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 | 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 |  |
| 43. | пр.Незалежності, 19 | 900 910 | 17.03.1986 24.03.1986 | П-320/8 П-320/8 | 275,00 275,00 | 275,00 275,00 |  |

-  5  -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | пр.Незалежності, 25 | 873 874 875 | 01.04.1986 19.04.1986 01.04.1986 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 260,00 260,00 260,00 | 260,00 260,00 260,00 |  |
| 45. | вул.Шевченка, 10 | 975 974 | 25.09.1986 25.09.1986 | П-320/8 П-320/8 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 |  |
| 46. | вул.Шевченка, 2 | 992 993 | 27.12.1986 27.12.1986 | П-320/8 П-320/8 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 |  |
| 47. | вул.Шевченка, 8 | 953 954 955 956 | 04.09.1986 04.09.1986 04.09.1986 06.11.1986 | П-320/8 П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 260,00 260,00 260,00 260,00 | 260,00 260,00 260,00 260,00 |  |
| 48. | пр.Курчатова, 9 | 557 559 558 |  | П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 190,00 190,00 190,00 | 190,00 190,00 190,00 |  |
| 49. | вул.Михайлова, 14 | 556 560 |  | П-320/9 П-320/9 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 |  |
| 50. | вул.Михайлова, 16 | 533 534 |  | П-320/8 П-320/8 | 180,00 180,00 | 180,00 180,00 |  |
| 51. | вул.Набережна, 21 | 627 628 629 |  | П-320/8 П-320/8 П-320/8 | 180,00 180,00 180,00 | 180,00 180,00 180,00 |  |
| 52. | вул.Набережна, 23 | 602 603 |  | П-320/8 П-320/8 | 180,00 180,00 | 180,00 180,00 |  |
| 53. | пр.Незалежності, 10 | 512 513 |  | П-320/9 П-320/9 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 |  |
| 54. | пр.Незалежності, 18 | 574 575 |  | П-320/9 П-320/9 | 190,00 190,00 | 190,00 190,00 |  |
| Всього |  | (39) | 1986 рік | П-320, П-500 | 9175,00 | 9175,00 |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | пр.Курчатова, 11 | 461 | 09.06.1982 | П-320/9 | 190,00 | 190,00 |  |
| 56. | пр.Незалежності, 10 | 513 | 03.03.1983 | П-320/9 | 190,00 | 190,00 |  |
| 57. | вул.Михайлова, 16 | 534 | 06.05.1983 | П-320/8 | 180,00 | 180,00 |  |
| 58. | вул.Будівельників, 11 | 567 | 24.10.1983 | П-320/8 | 180,00 | 180,00 |  |
| 59. | пр.Незалежності, 18 | 574 | 08.09.1983 | П-320/9 | 190,00 | 190,00 |  |
| 60. | вул.Набережна, 23 | 603 | 03.11.1983 | П-320/8 | 180,00 | 180,00 |  |
| 61. | пр.Курчатова, 3 | 617 | 28.09.1983 | П-320/9 | 190,00 | 190,00 |  |
| 62. | вул.Набережна, 13 | 748 | 18.02.1985 | П-320/8 | 180,00 | 180,00 |  |
| 63. | пр.Незалежності, 24 | 822 824 | 28.09.1985 28.09.1985 | П-320/8 П-320/8 | 180,00 180,00 | 180,00 180,00 |  |
| 64. | пр.Курчатова, 13 | 815 816 | 08.07.1985 08.07.1985 | П-320/14 П-500/14 | 240,00 250,00 | 240,00 250,00 |  |
| 65. | вул.Будівельників, 4 | 450 | 08.06.1982 | П-320/14 | 229,297 | 229,297 |  |
| 66. | вул.Будівельників, 7 | 858 | 17.12.1985 | П-320/9 | 198,246 | 198,246 |  |
| 67. | пр.Незалежності, 12 | 500 | 17.12.1982 | П-320/9 | 198,246 | 198,246 |  |
| 68. | вул.Варшавська, 5 | 744 741 | 07.06.1985 07.06.1985 | П-320/9 П-320/9 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 |  |
| 69. | вул.Набережна, 21 | 629 | 28.11.1983 | П-320/8 | 193,309 | 193,309 |  |
| 70. | пр.Курчатова, 9 | 559 | 28.06.1983 | П-320/9 | 197,346 | 197,346 |  |
| Всього: |  | (19) |  | П-320, П-500 | 3846,444 | 3846,444 |  |
| Разом: |  | (155) |  |  | 33102,444 | 33102,444 |  |

Додаток 3

до рішення тридцять дев’ятої сесії

Нетішинської міської ради V скликання

від 3 березня 2009 року № 49 (у редакції

рішення тридцять п’ятої сесії міської ради

VI скликання 26.12.2012 № 35/754)

ЗАХОДИ

з капітального ремонту ліфтового господарства житлового фонду м.Нетішин,

які необхідно виконати в 2009 році та наступних роках

| № з/п | Адреса житлового будинку в якому знаходиться ЛІФТ | Реєстраційний номер ЛІФТА (їх кількість) | Дата вводу в експлуатацію ЛІФТА |  | Характеристика ЛІФТА/поверховість | Загальна потреба в коштах для фінансування заходу (тис.грн.) | Джерела і об’єми фінансування, в тому числі: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | з бюджету міста (тис.грн.) | з державного бюджету (тис.грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2009 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пр.Незалежності, 3 | 1492 1493 1494 1495 1537 1538 1539 | 15.05.1990 15.05.1990 15.05.1990 07.05.1990 10.09.1990 10.09.1990 10.09.1990 |  | П-400/8 П-400/8 П-400/8 П-400/8 П-400/8 П-400/8 П-400/8 | 11,00 8,00 9,00 12,00 10,00 11,00 9,00 | 11,00 8,00 9,00 12,00 10,00 11,00 9,00 |  |
| 2. | пр.Незалежності, 1 | 1972 | 01.10.1998 |  | ВП-500/14 | 17,00 | 17,00 |  |
| Всього |  | (8) |  | 1990,1998 рік | П-320, ВП-500 | 87,00 | 87,00 |  |
| 2010 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | пров.Миру, 14 | 1509 1510 1511 | 08.05.1991 15.05.1991 24.05.1991 |  | П-400/9 П-320/9 П-400/9 | 12,00 9,00 10,00 | 12,00 9,00 10,00 |  |
| 4. | пров.Миру, 2 | 1638 | 26.11.1991 |  | П-400/9 | 14,00 | 14,00 |  |
| 5. | пров.Миру, 4 | 1634 1635 1636 1637 | 26.11.1991 26.11.1991 26.11.1991 26.11.1991 |  | П-400/8 П-400/8 П-400/8 П-400/8 | 11,00 13,00 12,00 9,00 | 11,00 13,00 12,00 9,00 |  |

-  2  -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | вул.Набережна, 9А | 1595 1596 | 17.04.1991 17.04.1991 | П-400/8 П-400/8 | 14,00 16,00 | 14,00 16,00 |  |
| Всього |  | (10) | 1985 рік | П-320 | 120,00 | 120,00 |  |
| 2011 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | пров.Миру, 6 | 1665 | 24.03.1992 | П-400/9 | 13,00 | 13,00 |  |
| 8. | пр.Незалежності, 1 | 1666 | 24.06.1992 | П-320/14 | 10,00 | 10,00 |  |
| 9. | вул.Шевченка, 24 | 1649 1647 1648 1650 | 02.03.1992 02.03.1992 02.03.1992 02.03.1992 | П-400/9 П-320/9 П-320/9 П-320/9 | 14,00 16,00 15,00 12,00 | 14,00 16,00 15,00 12,00 |  |
| Всього |  | (6) | 1992 рік | П-320 | 80,00 | 80,00 |  |
| 2012 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | пров.Миру, 8 | 1754 | 17.08.1993 | П-400/9 | 14,00 | 14,00 |  |
| 11. | пров.Миру, 14 | 1509 1510 1511 | 08.05.1991 15.05.1991 24.05.1991 | П-400 П-320 П-400 | 20,00 19,00 18,00 | 20,00 19,00 18,00 |  |
| 12. | пров.Миру, 2 | 1638 | 26.11.1991 | П-400 | 22,00 | 22,00 |  |
| 13. | пров.Миру, 4 | 1634 1635 1636 1637 | 26.11-1991 26.11-1991 26.11-1991 26.11-1991 | П-400 П-400 П-400 П-400 | 19,00 21,00 20,00 19,00 | 19,00 21,00 20,00 19,00 |  |
| 14. | вул.Набережна, 9А | 1595 1596 | 17.04.1991 17.04.1991 | П-400 П-400 | 22,00 24,00 | 22,00 24,00 |  |
| 15. | пров.Миру, 6 | 1665 | 24.03.1992 | П-400 | 21,00 | 21,00 |  |
| 16. | пр.Незалежності, 1 | 1666 | 24.06.1992 | П-320 | 18,00 | 18,00 |  |
| 17. | вул. Шевченка, 24 | 1649 1647 1648 1650 | 02.03.1992 02.03.1992 02.03.1992 02.03.1992 | П-400 П-320 П-320 П-320 | 22,00 24,00 23,00 20,00 | 22,00 24,00 23,00 20,00 |  |
| 18. | вул.Шевченка, 16 | 1710 1709 | 03.03.1993 03.03.1993 | П-400/8 П-400/8 | 17,00 13,00 | 17,00 13,00 |  |

-  3  -

| 19. | вул.Шевченка, 18 | 1707 1708 1755 1756 | 03.03.1993 03.03.1993 17.08.1993 17.08.1993 | П-400/8 П-400/8 П-400/8 П-400/8 | 12,00 15,00 13,00 12,00 | 12,00 15,00 13,00 12,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього |  | (23) | 1993 рік | П-400 | 428,00 | 428,00 |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | вул.Михайлова, 2 | 463 | 10.06.1982 | П-320/8 | 194,167 | 194,167 |  |
| 21. | вул.Михайлова, 6 | 498 | 12.10.1982 | П-320/8 | 194,167 | 194,167 |  |
| 22. | вул.Михайлова, 10 | 503 | 23.12.1982 | П-320/8 | 194,167 | 194,167 |  |
| 23. | вул.Михайлова, 12 | 506 | 23.12.1982 | П-320/9 | 198,246 | 198,246 |  |
| 24. | вул.Михайлова, 14 | 556 | 26.10.1982 | П-320/9 | 198,246 | 198,246 |  |
| 25. | вул.Михайлова, 18 | 493 | 01.10.1982 | П-320/9 | 198,246 | 198,246 |  |
| 26. | вул.Варшавська, 7 | 658 | 27.04.1984 | П-320/9 | 198,246 | 198,246 |  |
| Всього |  | (7) |  |  | 1375,485 | 1375,485 |  |
| Разом |  | (54) |  |  | 2090,485 | 2090,485 |  |

Примітка: 	заходи з проведення модернізації, заміни та капітального ремонту ліфтів та ліфтового обладнання житлового фонду міста здійснюються за результатами експертного обстеження (висновку) щодо їх технічного відновлення (стану).

Додаток 8

до рішення тридцять дев’ятої сесії

Нетішинської міської ради V скликання

від 3 березня 2009 року № 49 (у редакції

рішення тридцять п’ятої сесії міської ради

VI скликання 26.12.2012 № 35/754)

Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування

| № п/п | Місто | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками реалізації Програми, тис.грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | м.Нетішин | - державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет міста | 8537,9413 | 3170,1977 | 9903,5813 | 12530,6700 | 6838,427 | 40980,817 |
|  |  | - інші |  |  |  |  |  |  |